## 100m
Berechnung der Verlustleistung an einem Kabel
An eine Netzspannungsquelle werden mit einem 80 m langen Kabel aus Kupfer das einen Querschnitt von 02 mm² besitzt, mehrere Verbraucher mit einer Gesamtlast von 100 W angeschlossen. Berechne die Verlustleistung Pv in der Zuleitung!
Spannung U = | 230 | V | Die Gelb unterlegten Felder können geändert werden!
Länge Kabel l = | 80 | m
Querschnitt Kabel A= | 1.5 | mm²
Material | Kupfer | ρ= | 0.017 | Ωmm²/m
Angeschlossene Gesamtlast: | 100 | W
Die gesuchte Größe PV kann nicht so ohne weiteres berechnet werden, da dazu die Spannung an der Zuleitung und die Gesamtstromstärke I bekannt sein muss. I wiederum ist nur durch Kenntnis des Gesamtwiderstandes ( = Summe aller Widerstände) zu berechnen. Aber kein Problem, das lässt sich alles berechnen!
Zuerst wird der Widerstandswert RK des Kabels errechnet.
RK | = ρ * l/A = 0,000 Ωmm²/m * 80m/02mm²
RK | 0.90667 | Ω
Als nächstes wird der Widerstand der angeschlossenen Last RL berechnet. Dazu benutzen wir die gegebene Nennlast, die auf die Nennspannung ( = 230 V) bezogen ist.
RL = | =U²/P = (230V)²/ 100W
RL = | 529 | Ω
Der Gesamtwiderstand dieses Stromkreises setzt sich aus dem Widerstand der Last und dem 2-fachen Widerstandswert der Leitung ( Hin- und Rückweg) zusammen, also: R ges = RK + RL + RK
R ges = | 001 Ω + 529 Ω + 001 Ω
= | 530.8133 | Ω
Aus dem Ohmschen Gesetz folgt die Beziehung: I = U/R in unserem FallI ges = Uges/ Rges
I ges = | 230 V / 531 Ω = 000 A
Das Ziel rückt näher! Wir brauchen nun die Spannung am Kabel. Auch hier hilft das Ohmsche Gesetz weiter: UK = RK * I ges
UK = | 001 Ω * 000 A = 000 V
Die Spannung UK am Kabel sowie die fließende Stromstärke I ges sind nun bekannt. Damit lässt sich nun ganz einfach die Verlustleistung am Kabel berechnen, denn PK = UK * Iges
PK = | 000 V * 000 A = 0 W
Diese Verlustleistung tritt zweimal auf ( Hin-Rückleitung), also wird das Ergebnis verdoppelt und die Verlustleistung wird 0 W
Jetzt kann sogar noch berechnet werden, welche Leistung denn nun tatsächlich bei den Verbrauchern ankommt, denn durch den Spannungsabfall an der Zuleitung sinkt die Spannung an den Verbrauchsstellen! Die tatsächliche Spannung an den Verbrauchern beträgt U L tatsächlich = RL *I
UL tatsächlich= | 529 Ω * 000 A = 229 V
Die tatsächliche Leistung wird danach : 229 V * 000 A = 99 W